宁波大学附属人民医院输尿管镜等项目院内议标公告

一．品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 | 最高限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管镜 | 5把 | 常规4把 直径：8Fr 工作长度：430mm 视场角：≥80° 器械通道：5.2*6.2 Fr 超细1把 直径：4.5Fr 工作长度：430mm 视场角：≥80° 器械通道：3.15*3.15 Fr | 12.5万 |
| 2 | 皮瓣手术器械包 | 一套 | 显微持针钳1把：125×0.4，弯型 显微剪刀1把：125，直型，带齿，簧式，圆柄 显微剪刀1把：125，弯型，带齿，簧式，圆柄 显微镊2把：125×0.3，直型，圆柄 显微镊1把：140×0.3，直型，圆柄 有齿镊1把：120×0.6，直，有钩 器械盒子1个 | 2.8万 |
|  | 复杂面部手术器械包 | 一套 | 单爪拉钩2把：160×4，锐，单钩 双爪拉钩2把：160，双钩，球头 手术刀柄1把：3# 显微镊1把：140×0.3，直型，圆柄 显微镊1把：110×0.4，直，有钩 显微镊1把：120×0.6，直，有钩 显微镊1把：100×0.6，直，无钩 显微钳1把：140×0.4，弯型 撑开器1把：130×16，固定式3×4钩，直型 持针器1把：160，直，细针，镶片0.3 持针器1把：220，直窄，无损伤针，镶片0.2 小弯血管钳2把：125，弯蚊，全齿 小直血管钳2把：125，直蚊，全齿 剪刀1把：100，弯尖，小血管，特快型 剪刀1把：115，弯尖，小血管，特快型 剪刀1把：140，弯，综合，特快型 剪刀1把：145，弯尖，解剖型，特快型 剪刀1把：140，直，圆头，窄头 眼用规1把：0-20，弯 器械盒1个 |  |
|  | 双眼皮、眼部手术、面部精细缝合器械包 | 一套 | 医用剪2把：115，弯尖，小血管 医用剪2把：145，弯尖，解剖型 止血钳4把：125，弯蚊，全齿，精细 医用拉钩2把：160×8×5，锐，双钩 持针钳2把：125，直，细针，镶片0.3 医用镊2把：100×0.6，直，有钩 医用镊2把：110×0.4，直，有钩 整形镊2把：120×0.6，直，有钩 手术刀柄2把：3# 眼用规2把：3# 医用拉钩2把：150，锐，单齿 医用拉钩2把：260×7.5 眼睑保护板2把：100，片状 显微持针钳2把：160×0.8，弯型 重睑设计器2把：Z形，130×20 器械盒2个： 双层 |  |
| 3 | 冠脉血流储备分数测量设备 （第二次） | 一套 | 1、用于冠状动脉疾病的诊断与评估，辅助医生判断冠状动脉狭窄对心肌缺血的影响程度，为临床治疗方案的制定提供关键决策依据，同时可应用于相关的心血管临床学术研究。 2、压力测量范围：-30 mmHg ~ +300 mmHg 3、准确度：±1 mmHg 4、显示功能：Pa血压输出（收缩压、舒张压、平均压），Pd血压输出（收缩压、舒张压、平均压）、FFR测量值、校零功能、压力均衡（Equalize），患者管理功能，患者档案管理、测量数据回放、设置页面 5、具备血流储备分数（FFR）测量功能 | 5万元 |
| 4 | 脂肪吸引器+多功能离心机 （第二次） | 一套 | 1、吸引压力连续可调 2、真空泵数量≥2台，单独控制，可同时开启，可单独开启； 3、抽气速度可调，可满足一般病患的和重度脂肪堆积患者或局部脂肪严重堆积患者需求 4、吸脂工作模式含手动吸脂，振动吸脂模式 5、往复振动幅度5mm±0.5mm，振动次数：0-3000次/分钟 6、具备脂肪定向存储功能，便于对称部位吸脂时的对比 7、蠕动泵注液系统流量范围0-500ml/min 8、手动吸脂针、振动吸脂针直径具备多种规格，满足不同部位的吸脂需求 9、机器各功能均设有应急开关，在常规开关出现意外时，仍然可以保证手术的正常进行。 10、提供配套离心机一台。 | 20万元 |

二．投标人资格要求:

1、投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目的投标。

3、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

三．投标要求:

1、希望有资质和实力的供应商参与投标；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页），序号2提供其中部分实物样品；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表、投标报价表及分项报价表；

2.9投标产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2025年7月17日17时。

4、本次议标定于2025年7月18日8时45分，地点：16号楼2楼218会议室。

5、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

四．评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

五．商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后30天内完成供货调试。

付款方式：器械验收合格3个月内支付。

售后服务：该器械应有1年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供器械使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院

2025年7月11日

附件：项目1.2评分表：

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2022年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标产品销售业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章。 |
| 技术评议 （45分） | 对器械基本要求的技术响应（15分）： 根据投标产品的参数对议标品目的基本要求的满足情况进行综合评定，满分15分 |
|  | 产品材质、工艺（10分） 根据各投标人提供器械的材质、工艺进行评定，满分10分。 |
|  | 产品质量（10分） 根据各投标人提供的产品质量进行综合评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的器械功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（17分） | 售后服务承诺和质保期方案（15分）： 根据各投标人提供的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分15分。 |
|  | 培训技术服务（2分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划等）进行评定，满分2分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（5分） | 根据各投标人实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分5分。 |
| 总分 |  |

附件：项目3.4评分表：

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2022年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标产品销售业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章。 |
| 技术评议 （45分） | 对设备基本要求的技术响应（15分）： 根据投标产品的参数对议标品目设备的基本要求的满足情况进行综合评定，满分15分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置是否满足采购人需求进行评定，满分10分。 |
|  | 性能先进性（10分） 根据各投标人提供设备的品牌、性能在同类产品中的先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（17分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 使用年限（5分）： 根据各投标人确认设备的使用年限进行评定，满分5分。 |
|  | 培训技术服务（2分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分2分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（5分） | 根据各投标人实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分5分。 |
| 总分 |  |