宁波大学附属人民医院采购放射辐射设备性能场所防护检测项目院内议标公告（第二次）

一、议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射辐射设备性能场所防护检测项目 | 1项 | 33190元/年 |

二、项目要求：

1、服务内容包含放射诊疗设备防护性能检测和工作场所放射防护检测；

2、供应商应具备相应的服务资质；

3、检测周期及要求必须符合我国最新放射卫生法规标准和当地卫生行政部门的要求；

4、检测报告要符合我国最新放射卫生法规标准和当地卫生行政部门的要求，每次检测报告在各个检测周期完成后10个工作日内完成；

5、放射装置明细见附件，服务期内可能会有少量增加，但费用不再增加。

三、投标人资格要求:

1、投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目的投标。

3、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

四、参与投标应提供以下资料（标书一正三副,正本须加盖红章）：

1、营业执照及相应资质证明复印件；

2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

3、提供服务人员的相应资质证明及身份证复印件加盖公章；

4、提供投标一览表及报价单；

5、三年内同类业绩，提供合同复印件；

6、提供该项目的实施方案；

7、本项目不接受联合体报名；

8、所投的标书应装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

五、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心报名，联系人：姚老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2025年8月11日17时。

2、本次议标定于2025年8月12日14点，地点：16号楼2楼218会议室。

3、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

六、评标方法：

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

七、商务条款：

交货方式：按院方实际需要。

服务期限：合同签订日起一年，合同期满根据院方需求及服务质量决定是否续签，总服务期不超过三年。

付款方式：院方在收到符合有关行政部门要求的检测报告确认后三月内付清。

宁波大学附属人民医院

2025-8-6

附件：医院放射装置明细：

| 序号 | 装置名称 | 设备编号 | 型号 | 生产厂家 | 主要参数 | 所在场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64排CT | 10418 | BRILLIANCE64 | PHILIPS | 140kV 345mA | 2号楼放射科8移机至东院区CT机房2 |
| 2 | DSA | 2555 | CV12 | PHILIPS | 150kV 1000mA | 2号楼 放射科6-1 |
| 3 | DSA | 1157 | Allura-Xper-Fd20 | PHILIPS | 125kV 800mA | 2号楼 放射科6-2 |
| 4 | DR | 802493 | DR-TH | PHILIPS | 150kV 500mA | 2号楼 放射科5 |
| 5 | 床边机 | 61N633 | MUX-100DJ | 岛津 | 125kV 160mA | 放射科 |
| 6 | 床边机 | G-64692 | SM-50HF-B-D | SEDECAL | 150kV 500mA | 放射科 |
| 7 | 乳腺DR | 29411127522W | Selenia | HOLOGIC | 35kV 400mA | 2号楼放射科3钼靶机室 |
| 8 | 体外碎石机 | 1290 | compact delta II | DORDIER | 110kV 4mA | 1号楼门诊3楼碎石室 |
| 9 | 直线加速器 | 3498 | 23EX | 瓦里安 | 6-15MV | 10号楼1楼 加速器机房1 |
| 10 | 模拟定位机 | 0416 | Acuity | 瓦里安 | 150kV 640mA | 10号楼1楼 模拟定位室 |
| 11 | 中C臂 | 01JOFE002 | BV Endura | PHILIPS | 110kV 3mA | 10号楼1楼 后装室 |
| 12 | C臂机 | 2164 | BV Endura | PHILIPS | 110kV 20mA | 2号楼5楼 手术室 |
| 13 | 直线加速器 | 153272 | ELEKTA Synergy | 英国医科达 | 6-10MV | 10号楼1楼 加速器机房1 |
| 14 | 16排CT | BAUS1600009 | Discovery CT590RT | GE | 140kV 500mA | 10号楼1楼 CT机房 |
| 15 | 40排CT | 350007 | uCT550 | 联影 | 140kV 420mA | 2号楼 放射科1 |
| 16 | DSA | 106508 | Artis zee ceiling | 西门子 | 125kV 1000mA | 2号楼 放射科6-3 |
| 17 | 螺旋CT | 92483 | Definition As | SIEMENS | 140kV 666mA | 2号楼 放射科7 |
| 18 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影（CT） | SE1902432 | PP3-1 | Soredex,Palo Dex | 90kV 14mA | 18号楼口腔中心(移机） |
| 19 | DR | X072005 | Udr596i | 上海联影 | 150kV 800mA | 2号楼 放射科4 |
| 20 | 移动DR | 62E438 | MUX-200D | 岛津 | 133kV 400mA | 放射科 |
| 21 | 移动C臂机 | 18F/b20104 | PLX118F/b | 南京普爱 | 120KV40mA | 2号楼5楼 手术室 |
| 22 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | 106064 | uCT510 | 上海联影 | 140kV 420mA | 下应派出所执法办案管理中心一层CT检查室 |
| 23 | 骨密度仪 | 511056MA | Prodigy Pro | 通用通气 | 76kV 3mA | 18号楼 体检中心移至东院区健康管理中心 |
| 24 | 牙片机 | HKYS026 | CS2100 | 法国锐珂 | 60kV 7mA | 1号楼门诊5楼 |
| 25 | 后装机 | 201304075 | KL-HDR-C | 北京科霖众 | / | 10号楼1楼 |
| 26 | 40排CT | 350213 | uCT550 | 联影 | 140kV 420mA | 东院区1楼CT机房1 |
| 27 | 320排CT | 860153 | UCT960+ | 联影 | 140kV 833mA | 2号楼 放射科8号机房 |
| 28 | 数字胃肠机 | 61Z2005 | Neo-Vision | 岛津 | 150kV 630mA | 2号楼放射科机房2 |
| 29 | 双板DR | 294086 | uDR566i-A | 联影 | 150kV 630mA | 东院区1楼DR机房1 |
| 30 | 装置名称 | 设备编号 | 型号 | 生产厂家 | 主要参数 | 所在场所 |
| 31 | PET/CT | CLW202200017PT | Discovery MI | GE | 140kV 600mA | 2号楼 核医学科 |
| 32 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） | 162152 | uDR 780i Pro | 上海联影 | 150kV，800mA | 明湖院区1号楼一层DR1室 |
| 33 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） | 152476 | uDR 780i | 上海联影 | 150kV，800mA | 明湖院区1号楼一层DR2室 |
| 34 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | 666253 | uCT 710 | 上海联影 | 140kV，667mA | 明湖院区1号楼一层CT2室 |
| 35 | 双能X射线骨密度仪（全身骨密度仪） | EX2300129 | EXCELLUS | Osteosys Co.,Ltd. | 83kV，3.0mA | 明湖院区1号楼一层全身骨密度仪机房 |
| 36 | 移动式平板C形臂X射线机（C臂机） | 18WF-A23103 | PLX118WF-A | 南京普爱 | 120kV，30mA | 明湖院区1号楼手术室 |
| 37 | 医用血管造影X射线机（DSA） | 110476 | Artis Q ceiling | 德国西门子 | 125kV，1000mA | 明湖院区手术室 |
| 38 | X射线计算机体层摄影设备 | kc121803046 | Apsaras 16 | 康达 | 140kV，400mA | 明湖院区1号楼一层CT1室 |
| 39 | DR单板 | 13000113 | DR单板 | 飞利浦 | 150kV，900mA | 明湖院区发热门诊 |
| 40 | 高频移动式手术X射线机 | 16B119195 | PLX116B1 | 南京普爱 | 120kV，4mA | 明湖院区1号楼手术室 |
| 41 | 移动式C形臂X光机 | 79-C9509D | GE-OECFluoros Compact D | 德国GE | 110kV，20mA | 明湖院区1号楼手术室 |

附件：项目评分表：

| 技术 商务 得分 70分 | 1、组织实施方案（30分）： 根据投标人提供的针对本项目的组织实施方案进行评议，满分30分 |
| --- | --- |
|  | 2、项目管理（20分）： 根据投标人提供的针对本项目的技术力量进行评议，满分10分； 根据投标人提供的针对本项目的管理制度进行评议，满分10分 |
|  | 5、项目业绩（3分）： 根据投标人提供的2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类项目业绩进行评定，一个合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供合同复印件或未加盖公章的视为无效业绩。 |
|  | 6、服务承诺（15分）： 根据投标人提供的针对本项目的服务承诺、响应时间进行评议，满分15分。 |
|  | 7、合理化建议（2分）： 根据投标人提供的针对本项目的合理化建议和优惠承诺进行评议，满分2分。 |
| 价格分 30分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100 |