宁波大学附属人民医院感应门、卷帘门维保项目院内议标公告

- 议标品目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感应门、卷帘门维保项目 | 1项 维保要求和维保设备见附件 | 5.95万/年 （包含维修保养人工和零配件费用） |

- 宁波大学附属人民医院全院感应门、卷帘门（消防卷帘门除外）维保项目院内议标，希望有维修维保能力及相应资质的单位前来报名投标，投标前请根据附件内容充分了解医院感应门、卷帘门的实际情况（来投标视作已经了解）。

- 参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

1、营业执照及相应资质证明复印件加盖公章；

2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

3、拟派遣员工的身份证及资质证明复印件；

4、廉洁承诺书；

5、投标一览表及投标报价表；

6、近三年同类服务业绩（提供合同复印件加盖公章，原件备查）；

7、服务方案：包括对本项目的人员安排、管理目标、工作流程、应急预案及响应时间等服务承诺。

8 、标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

9、本项目不接受联合体投标。

四、投标事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心报名，联系人：姚老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2025年9月1日17时。

2、本次议标定于2025年9月2日15时，地点：宁波市百丈东路251号，宁波大学附属人民医院16号楼2楼218会议室。

3、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

五、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

六、商务条款

服务期限：中标后一周内签订合同，服务期限为合同签订日起一年，到期后院方根据服务质量及院方需求决定是否续签，总服务期不超过三年。

付款方式：合同签订日起第一个半年付45%，第二个半年付50%，余款5%维保合同结束之日起一月内支付。

宁波大学附属人民医院

2025年8月25日

附件：

一、维保项目要求：

- 维保设备数量：

全院铝合金内置式各类电动感应门（防辐射门）102套，电动遥控卷帘门17套，分布在放射科、手术室等区域。

- 清单（要提供主要零配件的品牌型号）

1）感应门

| 分布区域 | 感应门型号及款式 | 数量 | 注明品牌、型号、规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 吊轮 | 控制器 | 驱动电机 |
| 9号楼一层大门 | 12mm玻璃重型机组感应门 | 1 |  |  |  |
| 2号楼七层 | DF-75防辐射脚踏式感应门 | 5 |  |  |  |
| 2号楼五层7号电梯旁 | 刷卡防辐射感应门 | 1 |  |  |  |
| 2号楼五层手术室 | 格莱德ES90脚踏式防辐射感应门 | 1 |  |  |  |
| 2号楼五层麻醉科 | 格莱德ES90脚踏式防辐射感应门 | 1 |  |  |  |
| 2号楼五层术前准备室 | 格莱德ES90脚踏式防辐射感应门 | 1 |  |  |  |
| 2号楼五层复苏室 | 格莱德ES90脚踏式防辐射感应门 | 1 |  |  |  |
| 2号楼五层复苏室 | 格莱德E890刷卡内置感应脚踏式感应门 | 1 |  |  |  |
| 2号楼五层1-15号门 | DS-150脚踏式防辐射感应门 | 15 |  |  |  |
| 2号楼五层高值物品室 | 格莱德ES90密码刷卡感应门 | 1 |  |  |  |
| 2号楼五层无菌辅料室 | 手感式防辐射感应门 | 2 |  |  |  |
| 2号楼三层 | 150重型刷卡感应门 | 1 |  |  |  |
| 2号楼一层大厅 | 12mm玻璃重型机组感应门 | 1 |  |  |  |
| 2号楼一层PET-CT室 | 脚踏式防辐射感应门 | 1 |  |  |  |
| 2号楼一层CT室 | BEYA13-200防辐射感应门 | 7 |  |  |  |
| 3号楼一层 | 12mm玻璃感应门 | 1 |  |  |  |
| 3号楼三层 | 奥美科脚踏式感应门 | 1 |  |  |  |
| 3号楼七层 | 奥美科脚踏式感应门 | 7 |  |  |  |
| 东院区二层（妇科） | 单开医用气密电动门 | 3 |  |  |  |
| 东院区三层（手术室、分娩室） | 单开电动手推医用气密门 | 2 |  |  |  |
|  | 单开医用气密电动门 | 17 |  |  |  |
|  | 双开医用气密电动门 | 7 |  |  |  |
| 东院区七层 （NICU/PICU） | 单开医用气密电动门 | 14 |  |  |  |
|  | 双开医用气密电动门 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  | 102 |  |  |  |

2）卷帘门

| 分布区域 | 卷帘门型号及款式 | 数量 | 注明品牌、规格、型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内置电机 | 外置电机 |
| 9号楼三层 | 铝合金冲空内置电动遥控卷帘门 | 1 | 60N |  |
| 1号楼地下室电瓶车库 | 铝合金无空内置电动遥控卷帘门 | 1 | 60N |  |
| 1号楼一层挂号窗口 | 铝合金冲空外置电动遥控卷帘门 | 5 |  | 600KG |
| 1号楼一层药房窗口 | 铝合金冲空外置电动遥控卷帘门 | 6 |  | 600KG |
| 1号楼三层抽血窗口 | 铝合金冲空内置电动遥控卷帘门 | 1 | 60N |  |
| 7号楼一层中药房 | 铝合金冲空内置电动遥控卷帘门 | 3 | 60N |  |
| 合计 |  | 17 |  |  |

二、项目相关事项：

- ★质量保证：

（1）服务质量：报修服务响应时间不得大于2小时；重点部位或特殊情况30分钟内响应；故障修复时间不得大于12小时；有明确的日常维护保养计划并按计划严格执行。响应不到位每次扣100元。

（2）零配件质量：零配件包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号等有效信息，并要求与投标文件内一致，配件质保期要求为原厂质保不少于一年。

（3）中标单位所提供的的服务及货物必须满足我院采购货物技术要求。

2、中标单位须在接到中标通知后7日内到规定的地点签订合同；逾期不签者视为自动放弃，且需向我方提供书面澄清文书，由综合得分第二位中标。

- 合同签订时，医院方有权在一定范围内增减被维保设备的数量。

4、其他未尽事宜双方在合同中约定。

三、综合评分表

| 序号 | 招 标 要 求（总分100分） | 公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分(30分) 评标基准价=所有有效投标价中的最低报价，基准价的价格分为满分30分，其余投标人报价得分=(基准价/投标报价)×30（保留小数点后一位数） |  |  |  |  |
| 2 | 公司业绩（5分） 2022年1月起供应商承接过的类似项目业绩，每个项目得1分；最高得5分。（提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，原件备查） |  |  |  |  |
| 3 | 公司资质与专业实力(10分) 根据供应商公司规模和注册资金、人员实力、服务能力等进行综合评议 |  |  |  |  |
|  | 配件情况（10分） 根据提供配件（清单所列）品牌知名度及质量可靠性酌情打分 |  |  |  |  |
| 4 | 服务实施方案(30分) 根据供应商对本项目的人员安排、管理目标、服务承诺、工作流程等进行评议，酌情打分 |  |  |  |  |
|  | 应急预案(10分) 根据临时应急预案及响应时间进行评议打分 |  |  |  |  |
| 5 | 优于标书的承诺（5分） 根据投标人对医院提供优于标书的服务承诺,根据情况酌情加分 |  |  |  |  |