宁波大学附属人民医院冷库改造项目院内议标公告

宁波大学附属人民医院冷库改造项目拟进行院内议标，该项目服务最高限价25万元,具体要求见附件,欢迎符合条件的优质供应商参与。

- 项目内容：

| 序号 | 名称 | 技术说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厨房冷库 （双面彩钢板） | 库板采用岩棉夹心板厚度200mm，A2级防火（双面0.5MM彩钢板），库门采用双面0.5MM彩钢板，拉门，聚氨酯板； 制冷剂采用R22，404A。 含旧、新库拆装（含旧库板处理）。 规格(mm)：9250*2500*2400mm |
| 2 | 药房冷库 （双面彩钢板） | 温度范围：冷藏2—8℃ 库板采用岩棉夹心板厚度200mm，A2级防火 （双面0.5MM彩钢板），库门采用双面0.5MM彩钢板，拉门，聚氨酯板； 压缩机机组：4P机组2套：铭盛达或同档次品牌； 压缩机：艾默生谷轮或同档次品牌； 冷风机2套：铭盛达或同档次品牌； 电控箱：物联网（一备一用)； 膨胀阀：丹弗斯或同档次品牌； 电线：国标多芯软线； 铜管：紫铜管； 水管、型材：PVC； 密封胶， 发泡剂：中性胶水； 制冷剂：R22,404A； 含旧新库拆装（含旧库板处理）。 规格(mm)：3000*10000*2150mm |
| 3 | 标本冷库 （双面彩钢板） | 温度范围：冷藏2—8℃ 库板采用岩棉夹心板厚度200mm，A2级防火（双面0.5MM彩钢板），库门采用双面0.5MM彩钢板，拉门，聚氨酯板； 压缩机机组：3P机组2套：铭盛达或同档次品牌； 压缩机：艾默生谷轮或同档次品牌； 冷风机2套：铭盛达或同档次品牌； 电控箱：物联网（一备一用)； 膨胀阀：丹弗斯或同档次品牌； 电线：国标多芯软线； 铜管：紫铜管； 水管、型材：PVC； 密封胶， 发泡剂：中性胶水； 制冷剂：R22,404A。 含旧新库拆装（含旧库板处理）。 规格(mm)：5000*3000*2400mm |

注：库板符合《建筑用金属面绝热夹芯板》GB/T23932-2009 标准中岩棉夹芯墙板的规定要求，燃烧性能符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012标准中平板状建筑材料及制品A（A2)级的规定要求，检测结果均须合格。

二、供应商资质

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）供应商未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、投标要求

参与投标应根据项目内容提供以下资料（资料一正三副，正本须加盖红章）：

1、企业营业执照及相关证件复印件；

2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

3、提供拟派遣技术人员的资质证明；

4、提供投标一览表及报价表；

5、同类项目业绩，提供合同复印件；

6、提供该项目的实施方案；

7、提供项目售后方案；

8、本项目不接受联合体投标；

9、所投的标书需包含且不限于上述资料，盖章后装订成册。

五、报名及注意事项

1.请符合资格要求和项目需求的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心报名，本项目接受电话报名，联系人：肖老师，姚老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2025年10月10日17时。

2. 本次议标定于2025年10月13日9时，地点：16号楼2楼218会议室（具体时间地点将以现场签到时告知为准）。

3.我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

四、评标方法：

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

宁波大学附属人民医院

2025年9月26日

附件：评分表

| 技术 商务 得分 70分 | 1、项目需求符合情况（20分）： 根据投标人提供的针对本项目的需求符合情况进行评议，满分20分 |
| --- | --- |
|  | 2、组织实施方案（20分）： 根据投标人提供的针对本项目的组织实施方案进行评议，包括但不限于针对本项目的技术力量，针对本项目的施工管理流程，满分20分 |
|  | 3、性能先进性（10分） 根据各投标人提供产品的品牌、性能在同类产品中的先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 4、项目业绩（3分）： 根据投标人提供的2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类项目业绩进行评定，一个合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章 |
|  | 5、服务承诺和质保期方案（15分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分15分。 |
|  | 6、合理化建议（2分）： 根据投标人提供的针对本项目的合理化建议和优惠承诺进行评议，满分2分。 |
| 价格分 30分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |