响应文件格式

（未提供格式的部分由供应商自拟）

议价响应文件应打印装订成册（一式一份），封面上应标注“项目名称、参与议价的供应商名称”并加盖公章，响应文件需逐页盖章。

响应文件封面

正本

产品名称：

项目编号：

响应文件

（商务技术文件）

供应商：                    （盖单位公章）

日期：   年  月  日

一、议价响应文件应包括以下内容（按顺序，并逐页盖红章）：

1.	供应商须知

2.	议价产品信息

3.	价格承诺书

4.	经营公司对个人销售业务员委托书（法人签字）

5.	公司无重大违法行为承诺书

6.	工商营业执照

7.	生产厂家对经销商的授权书（按需）

8.	生产厂家营业执照等相关资质证照（按需）

9.	产品手册或产品用途、特性等产品介绍资料（按需）

1.供应商须知

对参加议价的供应商和生产厂家要求如下:

- 本次议价为最高限价，议价入围的产品价格一年内不得上涨，如市场价格波动，供应商须及时发函调整，一旦发现供货价高于其在官方网站或其它销售渠道的价格，供应商将被列入黑名单。

- 供应商在交易过程中遵守诚实信用的原则，不在交易过程中采取不正当竞争行为，不扰乱交易的正常秩序，不从事与交易无关的行为。对于特殊商品，供应商之间不得协商价格并垄断商品供货。

- 不得销售假冒商品或水货、旧货、不合格产品等。由于产品质量问题造成实验事故的，由供应商承担相应的法律责任。

- 为了保证试剂耗材使用的安全性及有效性，需冷藏/冷冻的试剂耗材采取冷链运输,供应商应保证试剂耗材在从制造商到用户的运输全过程中试剂耗材的温度始终符合要求。如验货时发现无法达到上述要求，医院将做退货处理，并由供应商承担一切责任。

- 供应商不得将从本采购平台获取的任何数据用于本协议约定以外的用途，同时保证未经采购人许可不得擅自获取、使用、传播采购平台的任何资料，包括但不限于交易数据、用户信息等。

- 如若发生投诉事件并经调查确认是供应商责任的，将对相应供应商进行警告批评，累计达3 次的，将取消该供应商销售资格，并在三年内不得再次入驻。

- 议价文件应打印并按本文件要求的目录顺序装订成册（一式三份），封面应标注“项目名称、供应商名称”并加盖供应商公章。

供应商如同意以上条款，请签字盖章如下：

报名单位(盖单):            法人/授权代表 签名:

2.产品信息表

| 名称 | 数量 | 单价 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 X Genomics单细胞测序 | 14例 |  |  |

注：表格须填写完整，所有列不得空白，多余行自行删除，每个规格型号单独一行填写。

一、服务内容

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 | 完成14例样本的质检，单细胞转录组建库，测序、标准分析以及综合定制分析。对应的服务项目单个样本捕获细胞数≥1万，测序数据量≥150G/样本。 |
| 二 | 分析内容 | 分析项目 |
| 1 | QC分析 | 样本细胞数、基因数，UMI中值，基因中值统计；细胞UMI数和基因数小提琴展示 |
| 2 |  | 样本细胞线粒体基因占比分布统计 |
| 三 | 大类条目 | 细分条目 |
| 1 | 质控处理 | 多种来源数据的批次效应去除 |
| 2 |  | 游离RNA去除 |
| 3 |  | 细胞过滤，基因过滤 |
| 4 | 自动注释 | 调整合理分群参数，注释主要细胞类型（CellID） |
| 5 |  | 主要细胞类型分别单独聚类细分，注释T细胞和MP细胞亚型（CellID） |
| 6 | 人工审核 | 人工审核主要细胞类型注释结果，并校准 |
| 7 |  | 人工注释并去除主要细胞类型doublet |
| 8 |  | 人工审核T和MP细胞亚型注释结果，并校准 |
| 9 |  | 人工注释并去除T和MP亚型doublet |
| 10 | 细胞图谱构建 | 大类和亚型细胞类型展示(样本UMAP图，细胞类型UMAP图,细胞占比条形图) |
| 11 |  | 特征基因表达展示（基因展示热图，气泡图，featureplot图） |
| 12 | 功能富集分析 | 细胞群上调基因富集分析（GO，KEGG富集分析） |
| 13 |  | 组间差异分析（需预设比较组合） |
| 14 |  | 组间差异富集分析（GO，KEGG富集分析） |
| 15 |  | 组间差异基因GSEA富集分析（默认HALLMARK基因集） |
| 16 | 细胞功能和调控研究 | GSVA富集分析（默认HALLMARK基因集） |
| 17 |  | 基因集合评分（UCell打分） |
| 18 |  | 单细胞转录调控网络分析（pySCENIC软件） |
| 19 | 发育分化研究 | Monocle2软件拟时序分析 |
| 20 |  | Monocle3轨迹分析 |
| 21 | 肿瘤细胞及其异质性研究 | inferCNV分析 |
| 22 |  | CNVScore箱线图展示 |
| 23 |  | CNVRegion展示 |
| 24 |  | ITH细胞异质性结果小提琴图展示 |
| 25 | 细胞互作与通讯研究 | CellPhoneDB细胞通讯分析 |
|  |  | 基于表达相关性（聚类图、热图） |
|  |  | 基于配体-受体互作 |
| 26 | WGCNA | 基因共表达 |
|  |  | 细胞cluster与Module相关性分析 |
| 27 | 转录因子分析 | 转录因子结合位点预测分析 |
|  |  | 转录因子活性预测分析 |

二、服务要求

1.样本收取及流转

（1）样本接收：

①至本实验室，进行样本质检，建库后进行上机测序、数据分析（包括数据质控和综合定制分析）。

②在收取样本时，需严格按照每个样本管标记样本的名称进行后续名称标记，确保每个样本编号具有唯一性并贯穿全部实验环节，后续建库，测序及分析过程会根据标号进行核实，保证样本不会出错混淆。

③需提供或建立样本流转系统，样本流转系统中体现该实验样本事实信息、运送负责人及接收时间、样本所处实验阶段等信息，可实时追踪监测样本。

④具有完善的应急预案予以妥善解决样本在实验全流程中出现延迟、遗漏、丢失等情况。若出现样本丢失或延误、错误的情况，需要投标人根据应急方案，查找原因，及时找回样本，并将丢失或错误原因及查找结果及时告知采购人，若出现标本延迟、遗漏、丢失等情况，中标人需承担重采样本的费用，并承担相应的责任。

（2）样本运输：

①指派的物流人员需是专职从事样本接收工作的人员，保证根据样本转运及存储要求，进行冷链和常温物流运输，且符合《GB/T28577-2021冷链物流分类与基本要求》与生物安全要求，确保运输过程的样品质量和环境安全。

②接收样本后48小时内转运至检测实验室，以保障检测时效性。

2.单细胞测序服务工作

（1）样本质检

1）样本质量要求：

①单细胞（核）悬液中，细胞间无粘连，无大于40uM的细胞碎片或其他颗粒物）。

②细胞悬液中单细胞（核）个数应大于预期实测细胞个数的2倍，如预期测到500个单细胞（核）的数据，应提供至少1000个单细胞（核）。

③细胞成活率应大于85%（用台盼蓝或荧光染料染色检测）。

④上机单细胞（核）悬液体积应小于30ul，建议细胞悬液浓度为350～1000个细胞/ ul。

△2）如一次性上机多个样品，第一个样品制备完成到最后一个样品制备完成时间相差不超过1个小时。细胞数量及成活率在预备上机前10分钟内快速检测完成。

3）为确保实验快速完成，操作人员需具备丰富的项目经验及对样本的掌控能力，根据质控结果及项目经验给出质控数据的判断解读及后续操作建议。若判断失误至结果不可用，中标人需承担重采样本的费用，并承担相应的责任。

（3）样本测序：每个样品测序数据量不少于100G raw data

（4）标准分析结果要求

| 序号 | 检测项目技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平均测序深度 | 20k reads/cell |
| 2 | 过滤数据的质量值Q30（%） | ≥85% |
| 3 | 测序量 | 100G raw data/样本 |
| 4 | 测序策略 | PE150 |

3.单细胞RNA测序服务工作

（1）接收样本：需严格按照如下要求准备接收样本

| 序号 | 核查点 | 样本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完整性 | 样本管无破损、液体无洒落 |
| 2 | 暂存、运输及时效性 | 干冰运输，冰雨3自然日内运输到公司 |
| 3 | 标记 | 标记清晰、准确、完整，可识别 |
| 4 | 样本质量 | 细胞活性≥90% 细胞数量＞5*105 细胞体积500 μl～1ml。 |

（2）样本测序：每个样品RNA测序数据总量为100G raw data

三、其他要求

1.剩余样本保存：实验完成后，中标人提供不少于24个月的样本（包括剩余原始样本以及检测后剩余的文库样本）保存服务。在保存样本时，对样本进行一一对应标记，用专用样本存储设备进行低温（-20℃～-80℃）保存，标记需清晰，以便采购人有需要可随时进行调档；12个月后经采购人的书面通知后进行无害化处理或按照采购人要求及时返还样本标本。对于超过保存期的样本，中标人需经采购人书面同意后方可处理；如采购人需要，中标人需按采购人要求在规定时间内返还保存的样本。由此过程中产生的一切费用均由中标人承担。

2.数据存储：数据交付后，中标人提供不少于36个月的数据存储服务。中标人须对样本数据进行对应标记及专用保密方式存储，以便采购人有需要时可随时调档或再次交付数据；12个月后根据采购人的书面通知进行无保留的无痕清除处理。由此产生的一切费用均由中标人承担。

3.项目交付

（1）中标人需提供全部样本完整的文库质控报告、测序原始数据、标准分析结果文件报告。检测样本具有完整的实验过程信息及可追溯全链条信息。确保一次实验同时完成项目结果产出及样本溯源，能提示样本混样污染情况，保障样本在实验和分析周期中的有效管理。

（2）测序文库质量标准：文库检测为单峰，且浓度高于3nM，体积大于25ul。

（3）信息采集过程中产生的序列文件*.fq（或*.fa）和相关生物信息分析结果文件，均全部交付给采购人。

（4）标准分析结果文件按标准分析结果要求提供。

4.项目支持人员：为降低批次效应对于数据结果的影响，要求该采购项目全部样本由同一批次实验人员操作。实验人员有丰富的经验处理建库过程中出现的问题，并及时提出解决方案。

3.价格承诺书

致：宁波大学附属人民医院

今承诺我公司报价不高于浙江省内其他医疗机构的销售价格。若发现其他医疗机构销售价格低于宁波大学附属人民医院报价，取消其资格。

承诺公司：

承诺人：

时间：

4.经营公司对个人销售业务员委托书

法定代表人授权委托书

致：

我          （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工             （姓名）联系方式            以我方的名义参加         （项目编号：             ）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的应答响应、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任，被授权人无转委托权。

特此委托。

附：

| 法定代表人身份证复印件 | 销售代表（业务员）身份证复印件 |
| --- | --- |

供应商：    （盖章）

法定代表人：  （签字或签章）

法定代表人联系方式：

被授权人：  （签字或签章）

日  期：

5.公司无重大违法行为承诺书

承 诺 书

# 致：宁波大学附属人民医院

我单位郑重承诺，近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。若医院在采购过程中发现我单位近三年内经营活动中有重大违法记录，我单位愿意无条件终止与医院的供货合同，并承担因此引起的一切后果。

承 诺 单 位（公章）：

法定代表或其授权人（签字）：

日  期：    年    月    日

6.	工商营业执照

7.	生产厂家对经销商的授权书（按需）

8.	生产厂家营业执照等相关资质证照（按需）

9.	产品手册或产品用途、特性等产品介绍资料（按需）