附件1：家具设施预算清单

| 宁波大学附属人民医院明湖院区实验室改建家具设施项目预算 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产 品 名 称 | 产品要求/参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
|  | 检验科 |  |  |  |  |  |  |
|  | 试剂准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 利旧实验台安装 | 规格：1000*750*850mm，全钢结构实验台改造安装、台面板切割、含配件维修、结构胶、螺丝。 | 米 | 4.1 |  |  |  |
| 2 | 利旧实验室水龙头 | 拆、装、含配件 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 利旧PP水槽 | 拆、装、含配件 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 紧急洗眼器 | 双头洗眼器，不锈钢模具成型，喷头可抽取，喷水呈雾状扩散 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 实验室专用插座盒 | 岛式钢制插座盒，配2个五孔插座 | 个 | 3 |  |  |  |
|  | 标本制备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 利旧实验台安装 | 规格：1000*750*850mm，全钢结构实验台改造安装、台面板切割、含配件维修、结构胶、螺丝。 | 米 | 4.9 |  |  |  |
| 2 | 利旧实验室水龙头 | 拆、装、含配件 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 利旧PP水槽 | 拆、装、含配件 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 紧急洗眼器 | 双头洗眼器，不锈钢模具成型，喷头可抽取，喷水呈雾状扩散 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 实验室专用插座盒 | 岛式钢制插座盒，配2个五孔插座 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 扩增室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 利旧实验台安装 | 规格：1000*750*850mm，全钢结构实验台改造安装、台面板切割、含配件维修、结构胶、螺丝。 | 米 | 6.1 |  |  |  |
| 2 | 利旧实验室水龙头 | 拆、装、含配件 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 利旧PP水槽 | 拆、装、含配件 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 紧急洗眼器 | 双头洗眼器，不锈钢模具成型，喷头可抽取，喷水呈雾状扩散 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 实验室专用插座盒 | 岛式钢制插座盒，配2个五孔插座 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 产物分析 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 利旧实验台安装 | 规格：1000*750*850mm，全钢结构实验台改造安装、台面板切割、含配件维修、结构胶、螺丝。 | 米 | 8.9 |  |  |  |
| 2 | 利旧实验室水龙头 | 拆、装、含配件 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 利旧PP水槽 | 拆、装、含配件 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 紧急洗眼器 | 双头洗眼器，不锈钢模具成型，喷头可抽取，喷水呈雾状扩散 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 实验室专用插座盒 | 岛式钢制插座盒，配2个五孔插座 | 个 | 8 |  |  |  |
|  | 静配中心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 细胞室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 规格：1000*750*850mm，全钢结构，柜体为片装组合结构，采用≥1.2mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。 合页采用厚度≥1.8mm 高光泽304#不锈钢五折式承重合页，拉手采用高强度304不锈钢拉手。台面板采用12.7mm厚实芯理化板。 | 米 | 4.5 |  |  |  |
| 2 | 实验室专用插座盒 | 岛式钢制插座盒，配2个五孔插座 | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 流式细胞 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 利旧实验台安装 | 规格：1000*750*850mm，全钢结构实验台改造安装、台面板切割、含配件维修、结构胶、螺丝。 | 米 | 4.7 |  |  |  |
| 2 | 利旧实验室水龙头 | 拆、装、含配件 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 利旧PP水槽 | 拆、装、含配件 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 利旧紧急洗眼器 | 拆、装、含配件 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 实验室专用插座盒 | 岛式钢制插座盒，配2个五孔插座 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 共聚焦 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 利旧实验台安装 | 规格：1000*750*850mm，全钢结构实验台改造安装、台面板切割、含配件维修、结构胶、螺丝。 | 米 | 1.5 |  |  |  |
| 2 | 实验室专用插座盒 | 岛式钢制插座盒，配2个五孔插座 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 公共实验平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 储藏架 | 规格：1500*500*2000mm，全钢结构，分4层 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 中央实验台 | 规格：1000*750*850mm，全钢结构，柜体为片装组合结构，采用≥1.2mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。 合页采用厚度≥1.8mm 高光泽304#不锈钢五折式承重合页，拉手采用高强度304不锈钢拉手。台面板采用12.7mm厚实芯理化板。 | 米 | 21.6 |  |  |  |
| 3 | 中央试剂架 | 规格：1000*300*800mm，全钢结构采用1.2mm优质冷轧钢板加工而成，表面环氧树脂粉末喷涂，二层10mm厚钢化玻璃层板，层板高度可调，带插座。 | 米 | 14.25 |  |  |  |
| 4 | 中央台吊柜 | 规格：1000*300*600mm，全钢结构采用1.2mm优质冷轧钢板加工而成，表面环氧树脂粉末喷涂，分2层 | 米 | 28 |  |  |  |
| 5 | 利旧实验台安装 | 规格：1000*750*850mm，全钢结构实验台改造安装、台面板切割、含配件维修、结构胶、螺丝。 | 米 | 4 |  |  |  |
| 6 | 利旧实验室水龙头 | 拆、装、含配件 | 个 | 5 |  |  |  |
| 7 | 利旧PP水槽 | 拆、装、含配件 | 个 | 5 |  |  |  |
| 8 | 紧急洗眼器 | 双头洗眼器，不锈钢模具成型，喷头可抽取，喷水呈雾状扩散 | 个 | 5 |  |  |  |
| 9 | 滴水架 | 规格：400*500mm，PP材质 | 个 | 5 |  |  |  |
| 10 | 实验室专用插座盒 | 岛式钢制插座盒，配2个五孔插座 | 个 | 10 |  |  |  |
| 11 | 紧急冲淋器 | 全304不锈钢材质 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 单细胞建库平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 利旧实验台安装 | 规格：1000*750*850mm，全钢结构实验台改造安装、台面板切割、含配件维修、结构胶、螺丝。 | 米 | 3.5 |  |  |  |
| 2 | 实验室专用插座盒 | 岛式钢制插座盒，配2个五孔插座 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 产菌制备室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 规格：1000*750*850mm，全钢结构，柜体为片装组合结构，采用≥1.2mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。 合页采用厚度≥1.8mm 高光泽304#不锈钢五折式承重合页，拉手采用高强度304不锈钢拉手。台面板采用12.7mm厚实芯理化板。 | 米 | 7.51 |  |  |  |
| 2 | 实验室专用插座盒 | 岛式钢制插座盒，配2个五孔插座 | 个 | 7 |  |  |  |
|  | 质谱平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 规格：1000*1000*850mm，全钢结构，柜体为片装组合结构，采用≥1.2mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。 合页采用厚度≥1.8mm 高光泽304#不锈钢五折式承重合页，拉手采用高强度304不锈钢拉手。台面板采用12.7mm厚实芯理化板。带后美封板。后封板上带6个五孔插座 | 米 | 8 |  |  |  |
|  | 前处理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 规格：1000*750*850mm，全钢结构，柜体为片装组合结构，采用≥1.2mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。 合页采用厚度≥1.8mm 高光泽304#不锈钢五折式承重合页，拉手采用高强度304不锈钢拉手。台面板采用12.7mm厚实芯理化板。 | 米 | 2 |  |  |  |
| 2 | 实验台 | 规格：1000*850*850mm，全钢结构，柜体为片装组合结构，采用≥1.2mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。 合页采用厚度≥1.8mm 高光泽304#不锈钢五折式承重合页，拉手采用高强度304不锈钢拉手。台面板采用12.7mm厚实芯理化板。 | 米 | 6.59 |  |  |  |
| 3 | 实验室水龙头 | 铜质陶瓷阀芯 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | PP水槽 | 规格550*450*300mm，PP材质，耐腐蚀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 紧急洗眼器 | 双头洗眼器，不锈钢模具成型，喷头可抽取，喷水呈雾状扩散 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 滴水架 | 规格：400*500mm，PP材质 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 实验室专用插座盒 | 岛式钢制插座盒，配2个五孔插座 | 个 | 8 |  |  |  |
|  | 生产区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢凉挂架 | 304不锈钢材质 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢工作台 | 规格：1200*600*800mm，全304不锈钢材质，台面为1.2mm厚304不锈钢板 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢工作台 | 规格：1500*600*800mm，全304不锈钢材质，台面为1.2mm厚304不锈钢板 | 台 | 8 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢拖把池 | 规格：450*400*550mm，全304不锈钢材质，带单口水龙头 | 套 | 3 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢水槽台柜 | 规格：500*450*800mm，全304不锈钢材质，配单冷感应水龙头。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢水槽台柜 | 规格：600*450*800mm，全304不锈钢材质，配单冷感应水龙头。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢水槽台 | 规格：1500*600*800mm，全304不锈钢材质，台面为1.2mm厚304不锈钢板，带不锈钢单水槽及单口水龙头 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢小推车 | 全304不锈钢材质 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 天平台 | 规格：900*600*850mm，钢制框架，天平台面为黑色大理石，三级减振设计，十万分之一减震级别 | 台 | 6 |  |  |  |
| 10 | 通风柜 | 规格：1500*850*2350mm，全钢结构,柜体采用≥1.2mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。台面采用12.7mm实芯理化板，内衬板及导流板采用厚度≥5mm的抗倍特板，带日光灯、4个五孔插座。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 11 | 通风柜 | 规格：1200*850*2350mm，全钢结构,柜体采用≥1.2mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。台面采用12.7mm实芯理化板，内衬板及导流板采用厚度≥5mm的抗倍特板，带日光灯、4个五孔插座。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 通风柜VAV控制系统 | 包含5寸触摸屏或1.8寸液晶显示(全屏可切换界面)操作显示面板、集成变风量控制器、面风速传感器、视窗位移传感器、DN250/315变风量阀，通风柜面风速蝶阀控制器系统,配置RS485 Modbus RTU通接口,支持WIFI扩展接口,面风速传感器，模压一体成型确保高强度及耐用性,变风量蝶阀采用PVC/PP等材料材质符合高精度、防腐、耐久、阻燃要求,带气密环确保高气密性无啸叫，风阀快速执行器,模拟量控制,全程时间2.5S | 套 | 4 |  |  |  |
| 13 | 万向排风罩 | 三节活动式,关节采用高密度PP材质，可360度旋转调节方向，关节处为304不锈钢螺丝,活动臂φ75mm，罩口φ375mm | 个 | 4 |  |  |  |
| 14 | 黄色危化品柜 | 规格W*D*H： 1090*460*1650mm，全钢结构，整体为双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的空气绝缘层；厚度1.2mm优质钢板经过点焊接，使用寿命长，防火性能好；柜门可轻松启闭180度 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 其它部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验台拆、运输、装卸 | 从老院区拆实验台搬运到明湖院区2层检验科、静配中心安装 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |