射频治疗仪技术要求：

适用于治疗阴道松弛、盆腔器官脱垂、尿失禁等症状；设备满足产后康复女性的需求（包含哺乳期）；

配备≥13寸高清触屏，防污渍，防指纹，防眩光；

治疗温度范围≥40-45℃，步进≤0.5℃；

治疗全程智能控温，可根据实时温度自动匹配输出能量；

具备实施温度显示功能；

实时温度监测，具备超温预警和超温保护功能（系统强制停止）；

具备全流程（包括操作前、操作中、操作后）智能预警，全方位守护治疗的安全；

支持单极、双极、多极等多种射频模式；

具备单双极切换技术或调整频率技术，在腔内治疗过程中无需更换电极就能对盆腔深层和浅层进行治疗；

具备内阴治疗功能、外阴治疗功能、定点治疗功能和腹部治疗功能；

治疗过程中，可针对治疗参数进行调整，包括治疗温度、时间、能量等；

配套内阴电极可重复消毒使用≥8次；

射频工作频率：≥1MHz；

具备患者信息档案管理模块，支持查看、回看患者治疗记录；

设备具备盆底筛查功能评估和盆底训练功能

配置要求：

主机1台（含配套软件），内阴手柄1把，外阴手柄1把，腹部手柄1把，其他未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。