响应文件格式

（未提供格式的部分由供应商自拟）

议价响应文件应打印装订成册（一式一份），封面上应标注“项目名称、参与议价的供应商名称”并加盖公章，响应文件需逐页盖章。

响应文件封面

正本

产品名称：

项目编号：

响应文件

（商务技术文件）

供应商：                    （盖单位公章）

日期：   年  月  日

一、议价响应文件应包括以下内容（按顺序，并逐页盖红章）：

1.	供应商须知

2.	议价产品信息

3.	价格承诺书

4.	经营公司对个人销售业务员委托书（法人签字）

5.	公司无重大违法行为承诺书

6.	工商营业执照

7.	生产厂家对经销商的授权书（按需）

8.	生产厂家营业执照等相关资质证照（按需）

9.	产品手册或产品用途、特性等产品介绍资料（按需）

1.供应商须知

对参加议价的供应商和生产厂家要求如下:

- 本次议价为最高限价，议价入围的产品价格一年内不得上涨，如市场价格波动，供应商须及时发函调整，一旦发现供货价高于其在官方网站或其它销售渠道的价格，供应商将被列入黑名单。

- 供应商在交易过程中遵守诚实信用的原则，不在交易过程中采取不正当竞争行为，不扰乱交易的正常秩序，不从事与交易无关的行为。对于特殊商品，供应商之间不得协商价格并垄断商品供货。

- 不得销售假冒商品或水货、旧货、不合格产品等。由于产品质量问题造成实验事故的，由供应商承担相应的法律责任。

- 为了保证试剂耗材使用的安全性及有效性，需冷藏/冷冻的试剂耗材采取冷链运输,供应商应保证试剂耗材在从制造商到用户的运输全过程中试剂耗材的温度始终符合要求。如验货时发现无法达到上述要求，医院将做退货处理，并由供应商承担一切责任。

- 供应商不得将从本采购平台获取的任何数据用于本协议约定以外的用途，同时保证未经采购人许可不得擅自获取、使用、传播采购平台的任何资料，包括但不限于交易数据、用户信息等。

- 如若发生投诉事件并经调查确认是供应商责任的，将对相应供应商进行警告批评，累计达3 次的，将取消该供应商销售资格，并在三年内不得再次入驻。

- 议价文件应打印并按本文件要求的目录顺序装订成册（一式三份），封面应标注“项目名称、供应商名称”并加盖供应商公章。

供应商如同意以上条款，请签字盖章如下：

报名单位(盖单):            法人/授权代表 签名:

2.项目服务信息表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多模态影像和小细胞肺癌专病数据库开发 | 1项 |  |  |

注：表格须填写完整，所有列不得空白，多余行自行删除，每个规格型号单独一行填写。

技术服务的要求：

1） 概述：对符合医学数字成像和通信标准(DICOM)的来自CT、MRI、PET成像模式的医学影像进行显示、储存、管理。适用于远程协作。

2） 基本功能

2.1系统用于完成多中心多模态影像数据的存储和检索，完成临床研究要求。

2.2 软件要求基于B/S架构。

2.3 服务器端硬件配置要求：

包括阿里云云节点一个（三年使用权），三个中心，每个中心提供用户账号1个；

- 基本参数

3.1用户管理模块

3.1.1用户编辑信息；

3.1.2用户列表；

3.1.3权限设置。

3.2病人档案管理模块

3.2.1修改病人档案；

3.2.2病例查找。

3.3图像预处理模块

3.3.2窗宽、窗位调节；

3.3.3 CT值到电子密度转换；

3.3.4灰度到CT值转换；

3.3.5平均密度模式。

3.4图像管理

3.4.1病人信息管理；

3.4.2支持CT、MR和PET；

3.4.3病人位置设置；

3.4.4多种显示风格（三视图/单视图）；

3.4.5器官轮廓管理；

3.4.6距离测量；

3.4.7三维影像刚性配准；

3.5用户界面

3.5.1 网页用户界面，无需客户端软件；

3.5.2 多用户访问。

4）技术服务期限要求：1个月内。

3.价格承诺书

致：宁波大学附属人民医院

今承诺我公司报价不高于浙江省内其他医疗机构的销售价格。若发现其他医疗机构销售价格低于宁波大学附属人民医院报价，取消其资格。

承诺公司：

承诺人：

时间：

4.经营公司对个人销售业务员委托书

法定代表人授权委托书

致：

我          （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工             （姓名）联系方式            以我方的名义参加         （项目编号：             ）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的应答响应、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任，被授权人无转委托权。

特此委托。

附：

| 法定代表人身份证复印件 | 销售代表（业务员）身份证复印件 |
| --- | --- |

供应商：    （盖章）

法定代表人：  （签字或签章）

法定代表人联系方式：

被授权人：  （签字或签章）

日  期：

5.公司无重大违法行为承诺书

承 诺 书

# 致：宁波大学附属人民医院

我单位郑重承诺，近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。若医院在采购过程中发现我单位近三年内经营活动中有重大违法记录，我单位愿意无条件终止与医院的供货合同，并承担因此引起的一切后果。

承 诺 单 位（公章）：

法定代表或其授权人（签字）：

日  期：    年    月    日

6.	工商营业执照

7.	生产厂家对经销商的授权书（按需）

8.	生产厂家营业执照等相关资质证照（按需）

9.	产品手册或产品用途、特性等产品介绍资料（按需）