宁波大学附属人民医院洁净空调过滤器采购项目院内议标公告

本次采购范围为本部院区、明湖院区，为初、中、高效过滤器采购及相关服务，要求供应商提供的货物必须是全新的未使用过的合格产品，符合或优于采购文件要求的规格的产品。所供货物应适用和满足于本项目医疗环境的特性要求。所有过滤器须符合中华人民共和国卫生部《医院空气净化管理规范WS/T368—2012》相关要求。

一、议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 项目采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洁净空调过滤器采购项目 | 洁净空调过滤器1批，具体清单见附件1，各类过滤器技术要求见附件2，服务期三年，中标人将货物安装条件发给采购人，对所需的环境条件，结合采购人的实际情况进行指导并提出建议。接到采购人安装要求后，协商时间，安排技术服务工程师和采购人一起开箱验货，核实与合同的内容后，现场进行免费安装、调试，调试完成后验收。 |

二．投标人资格要求:

1、投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一子包的投标。

3、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

三、投标要求：

1、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）；

1.1营业执照复印件；

1.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

1.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

1.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

1.6提供参加投标各品牌产品的样品

样品一：无隔板高效过滤器/610*305*70/超细玻纤滤纸/H14/铝框/双面护网；

样品二：初效板式过滤器/595*595*46/10mm无纺布/G4/铝框/龙骨支架；

1.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

1.8投标一览表及投标报价表（报价表格式见附件3）；

1.9投标产品业绩（提供合同复印件）；

1.10服务实施方案，包括但不限于：质量保证措施、供货方案和退换货服务方案、培训方案、售后服务措施、售后服务方案等；

1.11其他技术商务评分相关资料；

1.12 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

2、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼1114室）电话报名，联系人：肖老师、姚老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2026年1月26日17时。

3、本次议标定于2026年1 月27日14时，地点：16号楼2楼218会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

4、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法：

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四：商务条款：

交货方式：根据医院实际要求分批交货 。

交货时间：按院方要求提供。

付款方式：按实际采购数量结算，货到并安装验收合格后二月内支付。

宁波大学附属人民医院

2026-1-16

项目评分表

| 投标单位 评分细则 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术商务分70分 | 项目采购需求中“采购清单及技术要求”的响应情况（25分） （1）完全响应采购文件 “采购清单及技术要求”所有指标的得25分。 （2）每负偏离一条标“▲”指标的扣2分。 （3）每负偏离一条未标“★”或“▲”指标的扣1分。 （4）本项最高得25分，当扣减至0分（或以下），其投标文件作无效标处理。 （5）负偏离实质性条款（打“★”）的，作无效投标处理。 |  |
|  | 体系证书（1分） 过滤器的制造商具有ISO9001质量管理体系认证的得1分。 （投标文件中提供有效的体系认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询结果，未按要求提供不得分。） |  |
|  | 政策性因素加分（1分） 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 |  |
|  | 样品分（10分），未提供样品的，样品分为零分。 | / |
|  | 样品一：无隔板高效过滤器/610*305*70/超细玻纤滤纸/H14/铝框/双面护网，整体制作质量、材质及外观评价（含细节处理情况等），此项最高5分。 要求材质优质耐用、外形光洁美观，表面无缺陷；制作工艺精良，密封性完好、质量轻、方便安装 |  |
|  | 样品二：初效板式过滤器/595*595*46/10mm无纺布/G4/铝框/龙骨支架，整体制作质量、材质及外观评价（含细节处理情况等），此项最高5分。 要求材质优质耐用、外形光洁美观，表面无缺陷；制作工艺精良，密封性完好、质量轻、方便安装 |  |
|  | 业绩（3分） 供应商或生产厂家自2023年1月1日（以合同中签订时间为准）至今，同类项目业绩情况，每提供一份业绩证明材料得1分，最高3分。（投标文件中提供合同扫描件加盖供应商公章，未按要求提供或合同中没有签订时间的，均不得分。） |  |
|  | 根据供应商技术需求表响应数据，对其技术水平、投标产品选型情况及产品性能、相关检测报告符合程度进行综合评议，酌情给分（5分） 要求产品各项指标均优于或满足使用要求，性能稳定可靠具有升级空间，技术性能充分满足医院空气净化要求且优化。 |  |
|  | 根据供应商提供的质量保证措施，包括但不限于生产运输质量保证措施、安装调试质量保证措施、检验、验收等采用或依据的标准、规范符合行业标准等内容进行综合评议，酌情给分（5分） 要求质量保证措施完整、合理，能确保所供产品质量符合国家法定标准的，保障措施有力。 |  |
|  | 根据供应商提供的供货方案和退换货服务方案，包括但不限于供货期、交货方式、供货保障流程、配送方案、安装、调试和验收方案、退换货时间、流程、人员安排等进行评议，酌情给分（5分） 要求供货期优于或满足招标文件要求、交货方式切合实际需求、供货保障流程设计合理，能确保供货；有完善的退换货制度，流程设计安排合理，人员配置能确保及时退或换货。 |  |
|  | 根据供应商提供的培训方案，包括维修检测培训、安装操作指导、培训人员技术力量、培训时间安排等进行评议，酌情给分（5分） 要求培训时间安排合理、培训内容涵盖本次设备所需技术需求、能确保采购人使用人员可自行完成常规操作、采购人维修人员可自行处理常见故障维修。 |  |
|  | 根据供应商提供的售后服务措施，包含但不限于拟投入项目团队、团队项目经验，拟投入项目生产设备、产品检测设备、洁净区检测设备等进行评议，酌情给分（5分） 要求项目团队资质齐全，结构合理，项目经验丰富，拟投入人员具备售后服务经验，生产设备覆盖本项目全系产品，产品检测设备齐全，产品质量有保障，洁净区检测设备齐全，保证售后期间净化区域感控指标符合要求。 |  |
|  | 根据供应商提供的售后服务方案，包括但不限于售后资质，服务响应时间、技术支持、服务体系等进行评议，酌情给分（5分） 要求具有售后认证资质、方案完整合理、保修范围覆盖本项目内容、能确保在30分钟内响应，并在2小时内到达现场、技术支持强大、服务体系完善。 |  |
| 价格分 30分 | 评标价格=参与评审的价格*权重系数 （分项报价中：高效/亚高效过滤器分项总价*1，中效过滤器分项总价*6，初效过滤器分项总价*12，评标价格为以上三项之和） 评标基准价=满足招标文件要求且“评标价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分。其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 |  |
|  | 总 分 |  |

备注：

1）评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

2）各评分因素分值精确到小数点后一位；

3）评标过程中有其他未尽事宜，由评委会集体讨论决定。