技术服务的内容：

1） 概述：对符合医学数字成像和通信标准(DICOM)的来自CT、MRI、PET成像模式的医学影像进行显示、储存、管理，并以影像为基础评估和验证符合DICOM标准的外照射肿瘤放射治疗光子调强放射治疗计划。适用于远程协作。

2） 基本功能

2.1系统用于完成小细胞肺癌放疗计划数据的存储和检索，完成临床研究要求。

2.2 软件要求基于B/S架构。

2.3 服务器端硬件配置要求

- 功能升级模块基本参数

3.5感兴趣点管理

3.5.1感兴趣点的增、删、编辑；

3.5.2自动布点；

3.5.3等中心点设置；

3.6 照射野设计模块

3.6.1射束设置；

3.6.2照射方式设置：SAD、SSD照射；

3.6.3常规射野（方野、矩形野、对称野、非对称野、偏心野）；

3.6.4适形挡铅；

3.6.5多叶光栅 MLC；

3.6.6体架透射补偿；

3.6.7  DRR数字图像重建；

3.6.8射野二维可视化显示；

3.6.9射野参数显示；

3.7处方管理模块

3.7.1处方创建；

3.7.2处方编辑，包括靶区处方和正常组织限量；

3.7.3处方选择；

3.7.4处方删除；

3.7.5 支持智能处方（头颈部、胸部、腹部、盆腔部）；

3.7.6 支持同步加量多靶区处方；

3.7.7 支持处方危机器官重叠检测。

3.8三维剂量模块

3.8.1 正向计划计算；

3.8.2  MLC自动适形；

3.8.3光子线剂量显示；

3.8.4多种归一化方式；

3.8.5 等剂量线管理；

3.8.6三种（指定点、靶点和等剂量线）给定处方剂量方式，计算加速器跳数；

3.8.7点剂量、线剂量显示；

3.8.8三维剂量分布的数值显示；

3.8.9剂量分布的DVH显示。

3.9治疗计划评估模块

3.9.1点剂量评估；

3.9.2线剂量评估；

3.9.3 剂量体积直方图（DVH）评估；

3.9.4等剂量线评估；

3.9.5 剂量数值平面显示；

3.9.6 多计划比较；

3.9.7 自动计算并显示处方复合情况；

3.9.8 计算计划PQM（Plan Quality Metric)得分。

3.10用户界面

3.10.1 网页用户界面，无需客户端软件；

3.10.2 多用户访问。

1．技术服务地点：宁波市

2．技术服务期限：1个月。