常用零配件报价

| 本部院区住院部离心冷水机组常用配件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 水温温度传感器 | SEN02133 | 个 |  |  |
| 2 | 压缩机电加热器 | ELM08119 | 个 |  |  |
| 3 | 水流量开关 | 江森 | 个 |  |  |
| 4 | 1A1控制电源供电模块 | BRD02102 | 块 |  |  |
| 5 | 1A14TRACER通讯模块 | BRD02914 | 块 |  |  |
| 6 | 1A4高电压输出模块 | BRD02944 | 块 |  |  |
| 7 | 1A5系统模块 | BRD02945 | 块 |  |  |
| 8 | 1A6系统模块 | BRD02946 | 块 |  |  |
| 9 | 1A13输出模块 | BRD02913 | 块 |  |  |
| 10 | 2A3启动柜供电单元 | BRD02943 | 块 |  |  |
| 11 | 1A1控制显示模块 | MOD02092 | 块 |  |  |
| 12 | 2A1启动模块 | BRD02950 | 块 |  |  |
| 13 | 冷媒R134A（13.6KG/瓶） | 巨化 | 瓶 |  |  |
| 本部院区门诊部风冷热泵机组常用配件 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| 14 | 加热载电磁阀 | COL04723 | 个 |  |  |
| 15 | 油加热器 | HTR01618 | 根 |  |  |
| 16 | 显示模块 | MOD01190 | 块 |  |  |
| 17 | 冷水机模块 | MOD00693 | 块 |  |  |
| 18 | 膨胀阀模块 | MOD01007 | 块 |  |  |
| 19 | 冷媒压力传感器 | TDR00354 | 个 |  |  |
| 20 | 进出水温度传感器 | SEN01211 | 个 |  |  |
| 21 | 吸气温度传感器 | SEN01211 | 个 |  |  |
| 22 | 低压开关 | SWT01715 | 个 |  |  |
| 23 | 高压开关 | SWT01937 | 个 |  |  |
| 24 | 风机电机重绕 | 绕制 | 次 |  |  |
| 25 | 油压差开关 | SWT01896 | 个 |  |  |
| 26 | R22冷媒（22.7KG/瓶） | 巨化 | 瓶 |  |  |
| 本部东区离心冷水机组常用配件 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| 27 | 压力传感器 | HK05YZ007 | 只 |  |  |
| 28 | 温度传感器 | HH79NZ032 | 只 |  |  |
| 29 | 油泵接触器 | HN53HC023 | 只 |  |  |
| 30 | 导叶执行机构 | HF26BB030 | 套 |  |  |
| 31 | ICVC | CEPL130445 | 块 |  |  |
| 32 | ISM | CEPL13025907R | 块 |  |  |
| 33 | CCM | CESO130038 | 块 |  |  |
| 34 | 接触器（油加热） | HN53CC024 | 只 |  |  |
| 35 | 安全阀 | EB51FZ301G | 只 |  |  |
| 36 | 绝缘端子（进口） | 02XB05003001 | 只 |  |  |
| 37 | 链齿轮 | 02XR05009201 | 只 |  |  |
| 38 | 节流阀组件 | 09XR040053043 | 只 |  |  |
| 明湖院区离心冷水机组常用配件 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| 39 | 主板 | 331-03630-601 | 块 |  |  |
| 40 | I/O板 | 031-01743-002 | 块 |  |  |
| 41 | 显示屏 | 331-01771-000 | 块 |  |  |
| 42 | 电源板 | 025-34111-000 | 块 |  |  |
| 43 | 压力传感器 | 025-28678-006 | 只 |  |  |
| 44 | 压差水流开关 | 024W38621-001 | 只 |  |  |
| 45 | 变频油泵驱动板 | 024-36133-002 | 块 |  |  |
| 46 | VGD板 | 031-02418-000 | 块 |  |  |
| 47 | 液位执行器 | 025W38177-001 | 只 |  |  |
| 48 | 逻辑板 | 331-02506-602 | 块 |  |  |
| 49 | 驱动板 | 371-06983-602 | 块 |  |  |
| 50 | 液位传感器 | 025W50490-006 | 只 |  |  |
| 51 | 触发板 | 031-02050-002 | 块 |  |  |
| 明湖院区螺杆冷水机组常用配件 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| 52 | 控制板 | 331W03325-106 | 块 |  |  |
| 53 | 显示屏 | 025W45462-080 | 块 |  |  |
| 54 | 贴膜XS08-32 | 024W33750-000 | 块 |  |  |
| 55 | 冷凝器压力传感器 | 025W47072-001 | 只 |  |  |
| 56 | 蒸发器压力传感器 | 025W47072-112 | 只 |  |  |
| 57 | 油位传感器 | 024W39209-000 | 只 |  |  |
| 58 | 温度传感器 | 025W39721-505 | 只 |  |  |
| 59 | 按键板 | 025W43786-016 | 块 |  |  |
| 60 | 液位传感器 | 025W51123-001 | 只 |  |  |
| 61 | 高压开关 | 025W39751-501 | 只 |  |  |