附件

消防主机改造项目清单报价表格

| 项目 序号 | 产品/项目 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式火灾报警控制器JB-3208G/4788 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 柜式火灾报警控制器JB-3208G/1764 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 中继模块HJ-1807A | 个 |  |  |  |  |  |
| 4 | 多练联动控制单元DXK-8 | 套 |  |  |  |  |  |
| 5 | 回路电源（追加）HJ-1768 | 套 |  |  |  |  |  |
| 6 | 火灾显示盘JB-YX-252A | 台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 消防应急广播HJ-1757B-SW500G | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 话筒CDM-509 | 个 |  |  |  |  |  |
| 9 | 消防电话HJ-1756Z | 套 |  |  |  |  |  |
| 10 | 总线式电话分机HY5716B | 台 |  |  |  |  |  |
| 11 | 二线式电话分机HY2712C | 台 |  |  |  |  |  |
| 12 | 蓄电池12V24AH | 节 |  |  |  |  |  |
| 13 | 1-12项合计费用 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 人工拆装工程费 | 项 |  |  |  |  |  |
| 15 | 辅材费 | 项 |  |  |  |  |  |
| 16 | 调试编程费 | 项 |  |  |  |  |  |
| 17 | 13-16项总计费用 |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1、上述整个项目总费用控制在15万元。2、新装的主机必须与医院原来主机相关的各消防终端的设备和配件兼容。3、投标公司投标前须实地了解鄞州人民医院2个主机控制下大楼所有消防设备配件后投标（医院保卫科陪同确认），一旦投标就视作已经了解情况，即使发生设备配件的数量增加也不加费用。 4、新主机设备工程安装后必须要与相关消防终端送设备及配件一起调试合格。 |  |  |  |  |  |  |