附件：招标参数及评分内容

| 试剂 | 沙眼衣原体（CT）核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） 淋病奈瑟菌（NG）核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） 解脲脲原体（UU）核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） 生殖支原体（MG）核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） 肺炎支原体（MP）核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） 肠道病毒 （EV）核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） |
| --- | --- |
| 公司准入资质 5分 | 取得国食药监械证书 |
| 检验所资质5分 | 取得《医疗机构执业许可证》 取得《临床基因扩增检验实验室技术验收合格证》 取得以上项目独家代理权 |
| 合作业绩 5分 |  |
| 检测性能指标 10分 | 灵敏度：103copies/反应 特异性：≥99% 检测上限：≥109 copies/反应 |
| 检测准确性 10分 | 准确度≥99% |
| 检测重复性5分 | CV≤5% |
| 样本类型 5分 | 尿液、拭子、精液、前列腺液等（CT/UU/NG/MG） 痰液、咽拭子、肺泡灌洗液等(MP) |
| 检验优势 10分 |  |
| 价格分 45分 | 承诺扣率 |